## Hoja3
ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UD/VTA. | PVP | EAN
DOBLE FLUJO
1 | FIGCIERZO150STD | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 150 m3/h CIERZO | 1 | 2850 | 8436615160426
| FIGCIERZO250STD | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 250 m3/h CIERZO | 1 | 2970 | 8436615160433
2 | FIGCIERZO150ENT | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 150 m3/h CIERZO entálpica | 1 | 3570 | 8436615163991
| FIGCIERZO250ENT | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 250 m3/h CIERZO entálpica | 1 | 3800 | 8436615164004
3 | CIERZOCONTROLBASIC | Mando básico para regular el caudal de la unidad CIERZO | 1 | 135 | 8436615161805
4 | FIGCIERZOCONTROL | Mando avanzado controlador de la unidad CIERZO | 1 | 210 | 8436615161515
5 | CIERZOFILTROG4 | Filtro categoría G4 para CIERZO / CIERZO ENTÁLPICA (2 unidades) | 2 | 57 | 8436615162154
6 | CIERZOFILTROF7 | Filtro categoría F7 para CIERZO / CIERZO ENTÁLPICA (2 unidades) | 2 | 80 | 8436615162161
7 | BATAGUA2,5KW | Batería de agua para Cierzo 150 m3/h (2,5 kw) | 1 | 660 | 8436615169146
| BATAGUA5KW | Batería de agua para recuperador Cierzo 250 m3/h (5 kw) | 1 | 820 | 8436615169061
8 | PLACABAT160 | Placa frontal para batería de agua Ø160 | 1 | 74 | 8436615169153
9 | CALENTA0,5KW | Calentador 0,5kw para Cierzo 150 m3/h Ø160 con termostato | 1 | 910 | 8436615169160
| CALENTA0,75KW | Calentador 0,75kw para Cierzo 250 m3/h Ø160 con termostato | 1 | 960 | 8436615169177
10 | CIERZODESHUMEC | Módulo de deshumidificación isotérmica canalizable | 1 | 4100 | 8436615169184
11 | LEVANTEBASIC260 | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 150 m3/h basic | 1 | 1700 | 8436615160808
12 | LEVANTETOPSF | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 150 m3/h con bypass y alarma filtros | 1 | 1995 | 8436615168309
13 | LEVANTE380 | Unidad de VMC de doble flujo Higrorregulable 380 m3/h | 1 | 2650 | 8436615167159
14 | LEVANTECONTROL | Potenciómetro para maquina Levante Basic | 1 | 29 | 8436615161508
15 | FILTROLEVANTEF7 | Filtro de recambio F7 para máquinas Levante | 2 | 145 | 8436615161447
16 | FILTROLEVANTE380F7 | Filtro de recambio F7 para máquinas Levante 380 | 2 | 185 | 8436615168408
17 | BORA180H | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 180 m3/h horizontal | 1 | 3250 | 8436615168439
| BORA340H | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 340 m3/h horizontal | 1 | 3600 | 8436615168460
18 | BORA280V | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 280 m3/h vertical | 1 | 3600 | 8436615168446
| BORA400V | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 400 m3/h vertical | 1 | 4800 | 8436615168477
| BORA550V | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 550 m3/h vertical | 1 | 4900 | 8436615168484
19 | FILTROSBORA180HG4 | Filtros para BORA180H categoría G4 | 2 | 62 | 8436615168422
| FILTROSBORA340HG4 | Filtros para BORA340H categoría G4 | 2 | 62 | 8436615168491
20 | FILTROSBORA280VG4 | Filtros para BORA280V categoría G4 | 2 | 123 | 8436615168453
| FILTROSBORA400VG4 | Filtros para BORA400V categoría G4 | 2 | 60 | 8436615168507
| FILTROSBORA550VG4 | Filtros para BORA550V categoría G4 | 2 | 60 | 8436615168514
21 | HP250ENT | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 250 m3/h horizontal | 1 | 2950 | 8436615164394
22 | HP350ENT | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 350 m3/h | 1 | 3290 | 8436615164417
| HP650ENT | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 650 m3/h | 1 | 4250 | 8436615164431
| HP800ENT | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 800 m3/h horizontal | 1 | 5000 | 8436615164448
| HP1000ENT | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 1000 m3/h horizontal | 1 | 5745 | 8436615164400
23 | HP250ENTFILTROF7 | Filtro para HP250ENT categoría F7 | 2 | 150 | 8436615168415
| HP350ENTFILTROF7 | Filtro para HP350ENT categoría F7 | 2 | 303 | 8436615164844
| HP650ENTFILTROF7 | Filtro para HP650ENT categoría F7 | 2 | 658 | 8436615164851
| HP800ENTFILTROF7 | Filtro para HP800ENT categoría F7 | 2 | 810 | 8436615164868
| HP1000ENTFILTROF7 | Filtro para HP1000ENT categoría F7 | 2 | 870 | 8436615164837
24 | SIROCO180ENT | Unidad de VMC de doble flujo ENTÁLPICA DE 180 m3/h SIROCO | 1 | 2204.48
| SIROCO300ENT | Unidad de VMC de doble flujo ENTÁLPICA DE 300 m3/h SIROCO | 1 | 2795
25 | VAY500ENT | Unidad de VMC de doble flujo ENTÁLPICA DE 500 m3/h VAY | 1 | 1991
26 | VAY1000ENT | Unidad de VMC de doble flujo ENTÁLPICA DE 1000 m3/h VAY | 1 | 2763
| VAY1500ENT | Unidad de VMC de doble flujo ENTÁLPICA DE 1500 m3/h VAY | 1 | 3900
| VAY2000ENT | Unidad de VMC de doble flujo ENTÁLPICA DE 2000 m3/h VAY | 1 | 4690
27 | SIROCOCONTROLPLUS | Mando avanzado de la unidad SIROCO | 1 | 760
28 | VAYCONTROLPLUS | Mando avanzado de la unidad VAY | 1 | 352
29 | CD4X7590Ø100PFv2 | Caja pentagonal FOAM. 4 salidas de Ø75/Ø90, entrada Ø100 | 1 | 96 | 8436615168354
30 | CD6X7590Ø125CFv2 | Caja cuadrada FOAM. 6 salidas de Ø75/Ø90, entrada Ø125 | 1 | 111 | 8436615168675
31 | CD8X7590Ø125PFv2 | Caja pentagonal FOAM. 8 salidas de Ø75/Ø90, entrada Ø125 | 1 | 156 | 8436615168699
32 | CD4X7590Ø160FOAMv4 | Caja de FOAM con 4 salidas de Ø75/Ø90, entrada Ø160 | 1 | 110 | 8436615166954
33 | CD6X7590Ø160FOAMv4 | Caja de FOAM con 6 salidas de Ø75/Ø90, entrada Ø160 | 1 | 140 | 8436615166961
34 | CD8X7590Ø160FOAMv4 | Caja de FOAM con 8 salidas de Ø75/Ø90, entrada Ø160 | 1 | 160 | 8436615166978
35 | CD10X7590Ø160FOAMv4 | Caja de FOAM con 10 salidas de Ø75/Ø90, entrada Ø160 | 1 | 200 | 8436615166985
36 | CD6x75Ø125EPP | Caja de EPS con 6 bocas Ø75, entrada Ø125 | 1 | 172 | 8436615161478
37 | 160150ADAPTFOAM | Adaptador entrada cajas Ø160 a Ø150 | 1 | 2.1 | 8436615161409
| 160125ADAPTFOAM | Adaptador entrada a cajas Ø160 a Ø125 | 1 | 2.3 | 8436615161416
38 | TAPON75FOAM | Tapón para caja de distribución de FOAM Ø75 | 1 | 6 | 8436615161096
| TAPON90FOAM | Tapón para caja de distribución de FOAM Ø90 | 1 | 6 | 8436615161102
39 | TAPONREGISTRO | Tapón de registro para limpieza e inspección de las cajas de FOAM | 1 | 5 | 8436615167043
40 | 75VMCFLEX | Tubo semirrígido para distribución de aire Ø75 blanco (en rollo 50 m.) | 1 rollo (50 m.) | 250 | 8436560220848
| 90VMCFLEX | Tubo semirrígido para distribución de aire Ø90 blanco (en rollo 50 m.) | 1 rollo (50 m.) | 322 | 8436560209638
41 | 75VMCFLEX-A | Tubo semirrígido para distribución de aire Ø75 otro color (en rollo 50 m.) | 1 rollo (50 m.) | 250 | 8436615168521
| 90VMCFLEX-A | Tubo semirrígido para distribución de aire Ø90 otro color (en rollo 50 m.) | 1 rollo (50 m.) | 322 | 8436615168538
42 | CODO90x75 | Codo 90º para tubo semirrígido Ø75 | 1 | 22 | 8436560209393
| CODO90x90 | Codo 90º para tubo semirrígido Ø90 | 1 | 25 | 8436615161188
43 | MTT75 | Manguito de conexión para tubo semirrígido Ø75 | 1 | 3.45 | 8436560209232
| MTT90 | Manguito de conexión para tubo semirrígido Ø90 | 1 | 4.3 | 8436041633327
44 | 75ABRVMC | Abrazadera sujeción de tubo semirrígido Ø75 a pared o techo | 1 | 0.9 | 8436615164080
| 90ABRVMC | Abrazadera sujeción de tubo semirrígido Ø90 a pared o techo | 1 | 1.1 | 8436615164097
45 | JT75 | Juntas Ø75 | 1 | 0.43 | 8436615164677
| JT90 | Juntas Ø90 | 1 | 0.51 | 8436615164684
46 | 75CORTATUBO | Cortatubo para tubo semirrígido Ø75 | 1 | 5.5 | 8436615164882
47 | SCY1x7590 | Terminal pared / techo Ø75/Ø90 para montaje en placa de | 1 | 12.5 | 8436615165599
48 | STL1x7590 | Terminal techo Ø75/90 (larga 300 mm.) para montaje en placa de | 1 | 26 | 8436615165605
49 | SCY2x7590 | Terminal pared / techo (2x)Ø75/Ø90 para montaje en placa | 1 | 26 | 8436615165612
50 | STL2x7590 | Terminal techo (2x)Ø75/Ø90 (larga 300 mm.) para montaje en placa | 1 | 31 | 8436615165629
51 | 75INSERTSCY | Casquillo para adaptar tubo semirrígido de Ø90 a Ø75 para salidas de techo | 1 | 4 | 8436615164103
52 | TP90 | Tapón para bocas terminales pared / techo | 1 | 3.3994 | 8436615160877
53 | 125REGUL | Regulador de caudal circular para salidas a techo y pared largas Ø125 | 1 | 3.5 | 8436560209492
54 | 15/50Ø100REGAUTO | Regulador de caudal ajustable para salidas a techo y pared 15 - 50 m3/h | 1 | 33 | 8436615163632
| 15/50Ø125REGAUTO | Regulador de caudal ajustable para salidas a techo y pared 15 - 50 m3/h | 1 | 37 | 8436615164257
| 50/100Ø125REGAUTO | Regulador de caudal ajustable para salidas a techo y pared 50 - 100 m3/h | 1 | 38 | 8436615164264
55 | 15/50Ø125REGAUTOPLENUM | Regulador de caudal ajustable para salidas a techo y pared 15 - 50 m3/h | 1 | 37 | 8436615168231
| 50/100Ø125REGAUTOPLENUM | Regulador de caudal ajustable para salidas a techo y pared 50 - 100 m3/h | 1 | 38 | 8436615168248
56 | AR75 | Regulador de caudal de anillos para tubo semirrígido de Ø75 | 1 | 2 | 8436560208860
| AR90 | Regulador de caudal de anillos para tubo semirrígido de Ø90 | 1 | 2 | 8436615162901
57 | METROVENT75 | Regulador de caudal circular para stubo semirrigido Ø75 mm. | 1 | 43.5 | 8436615165865
58 | 127SILFLEX | Silenciador flexible Ø127 de 1000 mm. | 1 | 11.4 | 8436615160860
| 160SILFLEX | Silenciador flexible Ø160 de 1000 mm. | 1 | 13.45 | 8436560208969
59 | VSE100 | Bocas de extracción e impulsión Ø100 plásticas | 1 | 5.3 | 8436615162048
| VSE125 | Bocas de extracción e impulsión Ø125 plásticas | 1 | 9.65 | 8436560209218
| VSE100MET | Bocas de extracción e impulsión Ø100 metálicas | 1 | 12 | 8436615164615
| VSE125MET | Bocas de extracción e impulsión Ø125 metálicas | 1 | 16 | 8436615164622
60 | REJDECBLANCOBR | Rejilla decorativa 175*175 en plexiglas con soporte, blanco brillo para salida Ø125 | 1 | 23 | 8436615166350
61 | REJDECBLANCOMT | Rejilla decorativa 175*175 en plexiglas con soporte, blanco mate para salida Ø125 | 1 | 36.5 | 8436615166862
62 | REJDECNEGROMT | Rejilla decorativa 175*175 en plexiglas con soporte, negro mate para salida Ø125 | 1 | 40 | 8436615166374
63 | REJDECGRISMT | Rejilla decorativa 175*175 en plexiglas con soporte, gris mate | 1 | 36.5 | 8436615166381
64 | DIFUSORPERFUME | Dispositivo difusor de perfume para ambiente | 1 | 1000 | 8436615165827
65 | SIFON5 | Sifón desagüe polipropileno vertical/horizonta | 1 | 25 | 8436041634744
66 | SP1x7590REJDEC | Caja de pared para difusor con 5 entradas de Ø75/Ø90 (difusor incluido) | 1 | 36 | 8436615166497
67 | SP1x7590REJSTD | Caja de pared para rejilla con 5 entradas de Ø75/Ø90 (rejilla incluido) | 1 | 33.8 | 8436615166503
68 | MANGUITO7590REJPVC | Manguito extra de Ø75/Ø90 para caja de pared (SP1x7590REJDEC / SP1x7590REJSTD) | 1 | 5.3 | 8436615166510
SIMPLE FLUJO
69 | ALISIOLC | Unidad VMC simple flujo Autorregulable ALISIO LC | 1 | 300 | 8436615165858
70 | KITSFALISIO | KIT de simple flujo formado por Alisio LC, tubos flexibles de PVC y bocas de extracción | 1 | 480 | 8436615169092
71 | ALISIOAUTO | Unidad VMC simple flujo Autorregulable ALISIO | 1 | 390 | 8436615168965
72 | ALISIOAUTOCONM | Selector de tres velocidades para ALISIO AUTO | 1 | 89 | 8436615168989
73 | VSE80ALISIO | Bocas de extracción Ø80 para unidad de simple flujo ALISIO | 1 | 18.8 | 8436615161539
| VSE125ALISIO | Bocas de extracción Ø125 para unidad de simple flujo ALISIO | 1 | 25.5 | 8436615162215
74 | 22REJISOLA | Entradas de aire acústicas autorregulables de 22 m3/h | 1 | 27.3 | 8436615164226
| 30REJISOLA | Entradas de aire acústicas autorregulables de 30 m3/h | 1 | 28.3 | 8436615164233
| 45REJISOLA | Entradas de aire acústicas autorregulables de 45 m3/h | 1 | 29 | 8436615164240
75 | ALISIOHIGRO | Unidad VMC simple flujo Higrorregulable ALISIO | 1 | 492 | 8436615168972
76 | ALISIOHIGROCONM | Selector de velocidad de funcionamiento (10) para ALISIO HIGRO | 1 | 106 | 8436615168996
77 | REJISOLAHIGRO | Entradas de aire de ventana higrorregulables | 1 | 43.5 | 8436615169054
78 | BOCAHIGRO40 | Rejilla de extracción con sensor de humedad (40 m3/h) | 1 | 72 | 8436615169009
| BOCAHIGRO50 | Rejilla de extracción con sensor de humedad (50 m3/h) | 1 | 81 | 8436615169016
| BOCAHIGRO60 | Rejilla de extracción con sensor de humedad (60 m3/h) | 1 | 81 | 8436615169023
| BOCAHIGRO75 | Rejilla de extracción con sensor de humedad (75 m3/h) | 1 | 88 | 8436615169030
79 | TRIDENTE80 | Adaptador para unir tubo flexible Ø80 con boca de Ø125 | 1 | 13 | 8436615169047
80 | 100INLINE | Ventilador centrífugo de conducto de bajo consumo Ø100 con sistema de montaje rápido | 1 | 93 | 8436615164189
| 125INLINE | Ventilador centrífugo de conducto de bajo consumo Ø125 con sistema de montaje rápido | 1 | 103 | 8436615164196
| 160INLINE | Ventilador centrífugo de conducto de bajo consumo Ø160 con sistema de montaje rápido | 1 | 136 | 8436615164202
| 200INLINE | Ventilador centrífugo de conducto de bajo consumo Ø200 con sistema de montaje rápido | 1 | 150 | 8436615164219
81 | 80FLEXPVC | Tubo flexible de PVC de Ø80 | 1 (10 m.) | 23 | 8436615161522
| 127FLEXPVC | Tubo flexible de PVC de Ø127 | 1 (10 m.) | 32 | 8436615162451
| 160FLEXPVC | Tubo flexible de PVC de Ø160 | 1 (10 m.) | 39.5 | 8436615162062
82 | 80FLEXPVCAISL | Tubo flexible de PVC aislado de Ø80 | 1 (10 m.) | 50 | 8436615161546
| 127FLEXPVCAISL | Tubo flexible de PVC aislado de Ø127 | 1 (10 m.) | 82 | 8436615161553
| 160FLEXPVCAISL | Tubo flexible de PVC aislado de Ø160 | 1 (10 m.) | 96 | 8436615161560
83 | 127ADAPFLEXALU | Collarín de soporte a la pared Ø125 | 1 | 6.3 | 8436615160891
| 160ADAPFLEXALU | Collarín de soporte a la pared Ø160 | 1 | 7.5 | 8436615160907
84 | 80ABRSF | Abrazadera sin fin metálica Ø80 | 1 | 1.55 | 8436615164127
| 125ABRSF | Abrazadera sin fin metálica Ø127 | 1 | 2.15 | 8436615164134
85 | RPASO480x98 | Rejilla para paso de puertas | 1 | 17.4 | 8436615163144
CONDUCTOS AISLANTES ISOL+
86 | 125-2000FOAM | Tubo aislante FOAM Øinterior 125 (2.000 mm) | 1 | 54 | 8436041635024
| 160-2000FOAM | Tubo aislante FOAM Øinterior 160 (2.000 mm) | 1 | 65 | 8436560205937
| 180-2000FOAM | Tubo aislante FOAM Øinterior 180 (2.000 mm) | 1 | 72 | 8436560205944
| 200-2000FOAM | Tubo aislante FOAM Øinterior 200 (2.000 mm) | 1 | 74 | 8436560205067
87 | 125-90FOAM | Codo 90º aislante FOAM Øinterior 125 | 1 | 11 | 8436560205951
| 160-90FOAM | Codo 90º aislante FOAM Øinterior 160 | 1 | 19.5 | 8436560205968
| 180-90FOAM | Codo 90º aislante FOAM Øinterior 180 | 1 | 21 | 8436560205975
| 200-90FOAM | Codo 90º aislante FOAM Øinterior 200 | 1 | 22 | 8436615161058
88 | 125-45FOAM | Codo 45º aislante FOAM Øinterior 125 | 1 | 9.5 | 8436560205982
| 160-45FOAM | Codo 45º aislante FOAM Øinterior 160 | 1 | 14 | 8436560205999
| 180-45FOAM | Codo 45º aislante FOAM Øinterior 180 | 1 | 15 | 8436560206002
| 200-45FOAM | Codo 45º aislante FOAM Øinterior 200 | 1 | 18 | 8436615161065
89 | 125-30FOAM | Codo 30º aislante FOAM Øinterior 125 | 1 | 10 | 8436615162079
| 160-30FOAM | Codo 30º aislante FOAM Øinterior 160 | 1 | 11 | 8436615162086
| 180-30FOAM | Codo 30º aislante FOAM Øinterior 180 | 1 | 13 | 8436615162093
| 200-30FOAM | Codo 30º aislante FOAM Øinterior 200 | 1 | 15 | 8436615162109
90 | 125TE90FOAM | Te aislante FOAM Øinteror 125 | 1 | 18 | 8436615161133
| 160TE90FOAM | Te aislante FOAM Øinteror 160 | 1 | 26 | 8436615161140
| 180TE90FOAM | Te aislante FOAM Øinteror 180 | 1 | 29 | 8436615161157
| 200TE90FOAM | Te aislante FOAM Øinteror 200 | 1 | 29 | 8436615161164
91 | 125ABRFOAM | Abrazadera plástica FOAM Ø125 | 1 | 7 | 8436560208556
| 160ABRFOAM | Abrazadera plástica FOAM Ø160 | 1 | 8.6 | 8436041633884
| 180ABRFOAM | Abrazadera plástica FOAM Ø180 | 1 | 10 | 8436615163007
92 | 200KITUNIONFOAM | KIT unión FOAM Ø200 | 1 | 12.6 | 8436615168194
93 | 125DFHREJAL | Rejilla salida pared Ø125 | 1 | 13.7 | 8436041633112
| 160DFHREJAL | Rejilla salida pared Ø160 | 1 | 14.5 | 8436041632917
| 180DFHREJAL | Rejilla salida pared Ø180 | 1 | 17.9 | 8436615162123
| 200DFHREJAL | Rejilla salida pared Ø200 | 1 | 20 | 8436615161874
94 | 125DFHREJALB | Rejilla salida pared Ø125 blanca | 1 | 16.7 | 8436615168545
| 160DFHREJALB | Rejilla salida pared Ø160 blanca | 1 | 17.5 | 8436615168552
| 180DFHREJALB | Rejilla salida pared Ø180 blanca | 1 | 21.5 | 8436615168569
| 200DFHREJALB | Rejilla salida pared Ø200 blanca | 1 | 22.5 | 8436615168576
95 | 125REJINOXASP | Rejillas de aspiración de acero inoxidable Ø125 | 1 | 16.8 | 8436615161898
| 160REJINOXASP | Rejillas de aspiración de acero inoxidable Ø160 | 1 | 18 | 8436615164028
| 180REJINOXASP | Rejillas de aspiración de acero inoxidable Ø180 | 1 | 25 | 8436615164042
| 200REJINOXASP | Rejillas de aspiración de acero inoxidable Ø200 | 1 | 27 | 8436615163021
96 | 125DFVMC | Deflector vertical de salida Ø125 | 1 | 35 | 8436615163038
| 160DFVMC | Deflector vertical de salida Ø160 | 1 | 37 | 8436615163014
| 200DFVMC | Deflector vertical de salida Ø200 | 1 | 42 | 8436615167111
SISTEMA DESCENTRALIZADO
97 | VENTOECO30 | Unidad de ventilación mecánica descentralizada 30 m3/h VENTO ECO | 1 | 380 | 8436615163397
| VENTOECO60 | Unidad de ventilación mecánica descentralizada 60 m3/h VENTO ECO | 1 | 395 | 8436615163403
98 | VENTOEXPERT30 | Unidad de ventilación mecánica descentralizada 30 m3/h VENTO EXPERT | 1 | 690 | 8436615163410
| VENTOEXPERT60 | Unidad de ventilación mecánica descentralizada 60 m3/h VENTO EXPERT | 1 | 710 | 8436615163427
SISTEMA DOBLE FLUJO TERCIARIO
99 | UR800H | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 800 m3/h horizontal | 1 | 6024 | 8436615160402
| UR1200H | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 1200 m3/h horizontal | 1 | 8341 | 8436615165971
| UR1800H | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 1800 m3/h horizontal | 1 | 9987 | 8436615165988
| UR2200H | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 2200 m3/h horizontal | 1 | 11341 | 8436615165995
| UR2800H | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 2800 m3/h horizontal | 1 | 11874 | 8436615166008
| UR3400H | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 3400 m3/h horizontal | 1 | 15502 | 8436615166015
| UR4200H | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 4200 m3/h horizontal | 1 | 17561 | 8436615166022
| UR5200H | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 5200 m3/h horizontal | 1 | 19000 | 8436615166039
| UR6500H | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 6500 m3/h horizontal | 1 | 22000 | 8436615165766
100 | UR800V | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 800 m3/h vertical | 1 | 6630.7208 | 8436615166046
| UR1200V | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 1200 m3/h vertical | 1 | 9161.6349 | 8436615166053
| UR1800V | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 1800 m3/h vertical | 1 | 10976.9187 | 8436615166060
| UR2200V | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 2200 m3/h vertical | 1 | 12451 | 8436615165933
| UR2800V | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 2800 m3/h vertical | 1 | 13051 | 8436615166077
| UR3400V | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 3400 m3/h vertical | 1 | 17026.163 | 8436615166084
| UR4200V | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 4200 m3/h vertical | 1 | 19280 | 8436615166091
| UR5200V | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 5200 m3/h vertical | 1 | 20800 | 8436615166107
| UR6500V | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 6500 m3/h vertical | 1 | 24000 | 8436615166114
101 | CO2SONDAUR | Sonda calidad aire y CO2 | 1 | 1280 | 8436615166152
102 | PCONTROLUR | Mando externo control | 1 | 2000 | 8436615166145
103 | BATEXPDIRUR800 | Batería de expansión para Unidad UR800 | 1 | 2400 | 8436615169191
| BATEXPDIRUR1200 | Batería de expansión para Unidad UR1200 | 1 | 2550 | 8436615169207
| BATEXPDIRUR1800 | Batería de expansión para Unidad UR1800 | 1 | 2750 | 8436615169214
| BATEXPDIRUR2200 | Batería de expansión para Unidad UR2200 | 1 | 3150 | 8436615169221
| BATEXPDIRUR2800 | Batería de expansión para Unidad UR2800 | 1 | 3200 | 8436615169238
| BATEXPDIRUR3400 | Batería de expansión para Unidad UR3400 | 1 | 7300 | 8436615169245
| BATEXPDIRUR4200 | Batería de expansión para Unidad UR4200 | 1 | 7900 | 8436615169252
| BATEXPDIRUR5200 | Batería de expansión para Unidad UR5200 | 1 | 8900 | 8436615169269
| BATEXPDIRUR6500 | Batería de expansión para Unidad UR6500 | 1 | 10000 | 8436615169276
CONDUCTOS Y ACCESORIOS PVC
104 | 110x55TR | Tubo rectangular de PVC de 110x55 | 16 | 17.6 | 8436560206224
| 147x70TR | Tubo rectangular de PVC de 147x70 | 12 | 25.2073 | 8436560207443
| 170x90TR | Tubo rectangular de PVC de 170x90 | 8 | 41.5534 | 8436615161713
105 | 110x55X3000TR | Tubo rectangular de PVC de 110x55x3000 | 16 | 38 | 8436615161720
| 147x70X3000TR | Tubo rectangular de PVC de 147x70x3000 | 12 | 54 | 8436615161737
| 170x90X3000TR | Tubo rectangular de PVC de 170x90x3000 | 8 | 89 | 8436560205432
106 | 100TC | Tubo redondo de PVC de Ø100 | 12 | 17.6226 | 8436560206309
| 120TC | Tubo redondo de PVC de Ø120 | 8 | 25.2073 | 8436560207467
| 150TC | Tubo redondo de PVC de Ø150 | 8 | 36.05 | 8436615162130
107 | 100X3000TC | Tubo redondo de PVC de Ø100x3000 | 12 | 36.4669 | 8436615162147
| 120x3000TC | Tubo redondo de PVC de Ø120x3000 | 8 | 52.1637 | 8436615160938
| 150X3000TC | Tubo redondo de PVC de Ø150x3000 | 8 | 74.6003 | 8436560205500
108 | 110x55-90CRV | Codo 90º rectangular vertical de PVC de 110x55 | 50 | 2.7358 | 8436560206736
| 147x70-90CRV | Codo 90º rectangular vertical de PVC de 147x70 | 30 | 6.3329 | 8436560207740
| 170x90-90CRV | Codo 90º rectangular vertical de PVC de 170x90 | 15 | 15.0168 | 8436560205517
109 | 110x55-90CRH | Codo 90º rectangular horizontal de PVC de 110x55 | 50 | 2.9204 | 8436560206743
| 147x70-90CRH | Codo 90º rectangular horizontal de PVC de 147x70 | 30 | 6.9065 | 8436560207801
| 170x90-90CRH | Codo 90º rectangular horizontal de PVC de 170x90 | 15 | 20.1237 | 8436560205814
110 | 110x55-45CRH | Codo 45º rectangular horizontal de PVC de 110x55 | 50 | 3.0603 | 8436560207078
| 147x70-45CRH | Codo 45º rectangular horizontal de PVC de 147x70 | 30 | 6.6146 | 8436560207818
| 170x90-45CRH | Codo 45º rectangular horizontal de PVC de 170x90 | 15 | 25.3563 | 8436560205487
111 | 100-90CC | Codo 90º redondo de PVC de Ø100 | 50 | 4.6711 | 8436560206712
| 120-90CC | Codo 90º redondo de PVC de Ø120 | 30 | 6.533 | 8436560207702
112 | 100-45CC | Codo 45º redondo de PVC de Ø100 | 50 | 4.8805 | 8436560207351
| 120-45CC | Codo 45º redondo de PVC de Ø120 | 30 | 7.0363 | 8436560205494
113 | 110x55a100-90CM | Codo 90º mixto de PVC de Ø100 a 110x55 | 50 | 2.9816 | 8436560206729
| 147x70a120-90CM | Codo 90º mixto de PVC de Ø120 a 147x70 | 30 | 6.3115 | 8436560207719
| 170x90a150-90CM | Codo 90º mixto de PVC de Ø150 a 170x90 | 15 | 15.8324 | 8436560205470
114 | 110x55a100MM | Empalme mixto de PVC de Ø100 a 110x55 | 50 | 3.7943 | 8436560206705
| 147x70a120MM | Empalme mixto de PVC de Ø120 a 147x70 | 30 | 7.1577 | 8436560207672
| 170x90a150MM | Empalme mixto de PVC de Ø150 a 170x90 | 15 | 20.1237 | 8436560205548
115 | 110x55a100MPM | Empalme pared mixto de PVC de Ø100 a 110x55 | 50 | 2.8694 | 8436560207313
116 | 110x55MPR | Empalme pared rectangular de PVC de 110x55 | 50 | 3.3726 | 8436615160518
| 147x70MPR | Empalme pared rectangular de PVC de 147x70 | 30 | 5.2652 | 8436560205890
117 | 100MPC | Empalme pared redondo de PVC de Ø100 | 50 | 3.3003 | 8436560207283
| 120MPC | Empalme pared redondo de PVC de Ø120 | 30 | 5.2652 | 8436560205463
118 | 110x55MR | Empalme rectangular de PVC de 110x55 | 50 | 1.6832 | 8436560206576
| 147x70MR | Empalme rectangular de PVC de 147x70 | 30 | 3.3726 | 8436560207641
| 170x90MR | Empalme rectangular de PVC de 170x90 | 15 | 10.1762 | 8436560205449
119 | 100MC | Empalme redondo de PVC de Ø100 | 50 | 1.6618 | 8436560206484
| 120MC | Empalme redondo de PVC de Ø120 | 30 | 2.9908 | 8436560207535
| 150MC | Empalme redondo de PVC de Ø150 | 15 | 10.1762 | 8436560205821
120 | 110x55TERH | Te tres bocas rectangular de PVC de 110x55 | 50 | 9.5933 | 8436560207238
| 147x70TERH | Te tres bocas rectangular de PVC de 147x70 | 30 | 25.1979 | 8436560207856
| 170x90TERH | Te tres bocas rectangular de PVC de 170x90 | 15 | 54.5486 | 8436560206194
121 | 100TEC | Te tres bocas redonda de PVC de Ø100 | 25 | 17.1216 | 8436560207405
| 120TEC | Te tres bocas redonda de PVC de Ø120 | 24 | 25.1979 | 8436560207955
| 150TEC | Te tres bocas redonda de PVC de Ø150 | 12 | 54.5486 | 8436560205838
122 | 110x55a100TEMV | Te mixta rectangular vertical de PVC de Ø100 a | 50 | 9.5933 | 8436560205586
123 | 10080RC | Aro reductor salida de PVC de Ø100 a Ø80 | 50 | 3.9157 | 8436560205456
| 125100RC | Aro reductor salida de PVC de Ø125 a Ø100 | 30 | 2.9296 | 8436560207375
124 | 125120AC | Adaptador campana de PVC de Ø125 a Ø120 | 30 | 3.0695 | 8436560207979
| 150120AC | Adaptador campana de PVC de Ø150 a Ø120 | 30 | 7.6823 | 8436560207412
125 | 147x70a110x55RR | Conversor tubo rectangular de PVC de 147x70 a 110x55 | 30 | 15.4322 | 8436560207962
| 170x90a147x70RR | Conversor tubo rectangular de PVC de 170x90 a 147x70 | 15 | 19.157 | 8436560206118
126 | 110x55ABRRH | Abrazadera rectangular plana de PVC de 110x55 | 50 | 2.4477 | 8436560207061
| 147x70ABRRH | Abrazadera rectangular plana de PVC de 147x70 | 30 | 2.8082 | 8436560205746
127 | 110x55ABRRV | Abrazadera rectangular canto de PVC de 110x55 | 50 | 2.8082 | 8436560205579
128 | 100ABRC | Abrazadera redonda de PVC de Ø100 | 50 | 2.4477 | 8436560207054
| 120ABRC | Abrazadera redonda de PVC de Ø120 | 30 | 3.242 | 8436560206187
129 | 100REC | Rejilla exterior redonda de PVC de Ø100 | 50 | 6.4 | 8436560207368
| 120REC | Rejilla exterior redonda de PVC de Ø120 | 30 | 8.08 | 8436560206170
130 | 110x55RER | Rejilla exterior rectangular de PVC de 110x55 | 50 | 6.4 | 8436560207382
| 147x70RER | Rejilla exterior rectangular de PVC de 147x70 | 30 | 8.0826 | 8436560205555
131 | 100EPC | Embellecedor pared redondo de PVC de Ø100 | 50 | 2.0018 | 8436560206941
| 120EPC | Embellecedor pared redondo de PVC de Ø120 | 30 | 2.8878 | 8436560205562
132 | 110x55EPR | Embellecedor pared rectangular de PVC de 110x55 | 50 | 2.0018 | 8436560207023
| 147x70EPR | Embellecedor pared rectangular de PVC de 147x70 | 30 | 3.0788 | 8436560208594
133 | 100VACM | Ventanilla exterior redonda mixta de PVC de Ø100 | 50 | 4.3466 | 8436560206842
| 120VACM | Ventanilla exterior redonda mixta de PVC de Ø120 | 30 | 7.0363 | 8436560207948
| 150VACM | Ventanilla exterior redonda mixta de PVC de Ø150 | 15 | 14.0827 | 8436560205531
134 | 110x55VAR | Ventanilla exterior rectangular de PVC de 110x55 | 50 | 4.3466 | 8436560206897
| 147x70VAR | Ventanilla exterior rectangular de PVC de 147x70 | 30 | 8.4255 | 8436615163335
135 | 100REJASPIR5 | Rejilla aspiración de Ø100 | 1 | 20 | 8436615163175
| 120REJASPIR5 | Rejilla aspiración de Ø120 | 1 | 22 | 8436615163182
| 150REJASPIR5 | Rejilla aspiración de Ø150 | 1 | 24.8 | 8436615161225
136 | 100REJINOXASP | Rejillas de aspiración de acero inoxidable Ø100 | 1 | 9.6 | 8436615164035
| 120REJINOXASP | Rejillas de aspiración de acero inoxidable Ø120 | 1 | 11 | 8436615161881
| 150REJINOXASP | Rejillas de aspiración de acero inoxidable Ø150 | 1 | 15 | 8436615161881
137 | 100DFHREJAL | Rejilla salida pared Ø100 | 1 | 7.5 | 8436615164066
| 120DFHREJAL | Rejilla salida pared Ø120 | 1 | 7.5 | 8436615162116
| 150DFHREJAL | Rejilla salida pared Ø150 | 1 | 13.5 | 8436615161867
138 | 100REGUL | Regulador de caudal circular para salidas de Ø100 | 1 | 2.5 | 8436615161232
| 120REGUL | Regulador de caudal circular para salidas de Ø120 | 1 | 3.2 | 8436615161249
| 150REGUL | Regulador de caudal circular para salidas de Ø150 | 1 | 4.5 | 8436615161256
139 | 110X55REGUL | Regulador rectangular de caudal de 110x55 | 1 | 2.1 | 8436615161263
| 147X70REGUL | Regulador rectangular de caudal de 147x70 | 1 | 3.5 | 8436615161270
| 170X90REGUL | Regulador rectangular de caudal de 170x90 | 1 | 5 | 8436615164059